## Sheet1
气象标准清单（2019）
序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号
1 | GB/T 33695-2017 | 地面气象要素编码与数据格式
2 | GB/T 34412-2017 | 地面标准气候值统计方法
3 | QX/T 31-2005 | 气象建设项目竣工验收规范
4 | QX/T 34-2005 | 气象科学成果鉴定规程
5 | GB/T 19565-2017 | 总辐射表
6 | GB/T 20524-2006 | 农林小气候观测仪
7 | GB/T 21005-2007 | 紫外红斑效应参照谱、标准红斑剂量和紫外指数
8 | GB 31221-2014 | 气象探测环境保护规范地面气象观测站
9 | GB 31222-2014 | 气象探测环境保护规范高空气象观测站
10 | GB 31223-2014 | 气象探测环境保护规范天气雷达站
11 | GB 31224-2014 | 气象探测环境保护规范大气本底站
12 | GB/T 33672-2017 | 大气甲烷光腔衰荡光谱观测系统
13 | GB/T 33678-2017 | VLF-LF三维闪电定位网技术规范
14 | GB/T 33692-2017 | 直接辐射测量用全自动太阳跟踪器
15 | GB/T 33693-2017 | 超声波测风仪测试方法
16 | GB/T 33694-2017 | 自动气候站观测规范
17 | GB/T 33697-2017 | 公路交通气象监测设施技术要求
18 | GB/T 33702-2017 | 光电式日照传感器
19 | GB/T 33705-2017 | 土壤水分观测 频域反射法
20 | GB/T 33707-2017 | 气象太阳模拟器
21 | GB/T 33903-2017 | 散射辐射测量用遮光球式全自动太阳跟踪器
22 | GB/T 34283-2017 | 国家突发事件预警信息发布系统管理平台与终端管理平台接口规范
23 | GB/T 34305-2017 | 37mm高射炮防雹作业方式
24 | QX/T 1-2000 | Ⅱ型自动气象站
25 | QX/T 6-2013 | 气象仪器型号与命名方法
26 | QX/T 8-2002 | 气象仪器术语
27 | QX/T 11-2002 | HM4型电动通风干湿表
28 | QX/T 12-2002 | TB1-1型冻土器
29 | QX/T 13-2002 | SL2-1型雨量传感器
30 | QX/T 14-2002 | EY3-2A型/EY3-2B型电子微风仪
31 | QX/T 15-2002 | YE1-1型气压检定箱
32 | QX/T 16-2002 | DJM10型湿度检定箱
33 | QX/T 19-2003 | 净全辐射表
34 | QX/T 20-2016 | 直接辐射表
35 | QX/T 23-2004 | 旋转式测风传感器
36 | QX/T 24-2004 | 气象用铂电阻温度传感器
37 | QX/T 25-2004 | 铂电阻电动通风干湿表传感器
38 | QX/T 26-2004 | 空盒气压计
39 | QX/T 27-2004 | 毛发湿度计
40 | QX/T 28-2004 | 双金属温度计
41 | QX/T 29-2004 | 动槽水银气压表
42 | QX 33-2005 | 气象业务氢气作业安全技术规范
43 | QX/T 35-2005 | 气象用湿球纱布
44 | QX/T 36-2005 | GTS1型数字探空仪
45 | QX/T 42-2006 | 气传花粉暴片法观测规范
46 | QX/T 44-2006 | 1600克气象气球
47 | QX/T 45-2007 | 地面气象观测规范 第1 部分：总则
48 | QX/T 46-2007 | 地面气象观测规范 第2 部分：云的观测
49 | QX/T 47-2007 | 地面气象观测规范 第3部分：气象能见度
50 | QX/T 48-2007 | 地面气象观测规范 第4部分：天气现象观测
51 | QX/T 49-2007 | 地面气象观测规范 第5部分：气压观测
52 | QX/T 50-2007 | 地面气象观测规范 第6部分：空气温度和湿度观测
53 | QX/T 51-2007 | 地面气象观测规范 第7部分：风向和风速的观测
54 | QX/T 52-2007 | 地面气象观测规范 第8部分：降水观测
55 | QX/T 53-2007 | 地面气象观测规范 第9部分：雪深和雪压观测
56 | QX/T 54-2007 | 地面气象观测规范 第10部分：蒸发观测
57 | QX/T 55-2007 | 地面气象观测规范 第11部分：辐射观测
58 | QX/T 56-2007 | 地面气象观测规范 第12部分：日照观测
59 | QX/T 57-2007 | 地面气象观测规范 第13部分：地温观测
60 | QX/T 58-2007 | 地面气象观测规范 第14部分：冻土观测
61 | QX/T 59-2007 | 地面气象观测规范 第15部分：电线积冰观测
62 | QX/T 60-1007 | 地面气象观测规范 第16部分：地面状态观测
63 | QX/T 61-2007 | 地面气象观测规范 第17部分：自动气象站观测
64 | QX/T 62-2007 | 地面气象观测规范第18部分：月地面气象记录处理和报表编制
65 | QX/T 63-2007 | 地面气象观测规范 第19部分：月气象辐射记录处理和报表编制
66 | QX/T 64-2007 | 地面气象观测规范 第20部分：年地面气象资料处理和报表编制
67 | QX/T 65-2007 | 地面气象观测规范 第21部分：缺测记录的处理和不完整记录的统计
68 | QX/T 66-2007 | 地面气象观测规范第22部分：观测记录质量控制
69 | QX/T 78-2007 | 风廓线雷达信号处理规范
70 | QX/T 83-2007 | 移动气象台建设规范
71 | QX/T 84-2007 | 气象低速风洞性能测试规范
72 | QX/T 92-2008 | 湿度检定箱性能测试规范
73 | QX/T 100-2009 | 新一代天气雷达选址规定
74 | QX/T 126-2011 | 空盒气压表（计）示值检定箱测试方法
75 | QX/T 163-2012 | 空盒气压表（计）温度系数箱测试方法
76 | QX/T 172-2012 | Brewer光谱仪观测臭氧柱总量的方法
77 | QX/T 173-2012 | GRIMM 180测量PM10、PM2.5和PM1的方法
78 | QX/T 193—2013 | 玻璃钢百叶箱
79 | QX/T 194—2013 | 系留气艇气象观测系统
80 | QX/T 219—2013 | 空气流速计量实验室技术要求
81 | QX/T 220—2013 | 大气压力计量实验室技术要求
82 | QX/T 221—2013 | 气象计量实验室建设技术要求 二等标准实验室
83 | QX/T 222—2013 | 气象气球 浸渍法天然胶乳气球
84 | QX/T 235—2014 | 商用飞机气象观测资料BUFR编码
85 | QX/T 257—2015 | 毛发湿度表（计）校准方法
86 | QX/T 288-2015 | 翻斗式自动雨量站
87 | QX/T 289-2015 | 国家基准气候站选址技术要求
88 | QX/T 290-2015 | 太阳辐射计量实验室技术要求
89 | QX/T 291-2015 | 自动气象站数据采集器现场校准方法
90 | QX/T 320-2016 | 称重式降水测量仪
91 | QX/T 321-2016 | 温度计量实验室技术要求
92 | QX/T 322-2016 | 湿度计量实验室技术要求
93 | QX/T 323-2016 | 气象低速风洞技术条件
94 | QX/T 346-2016 | 自动气象站信号模拟器
95 | QX/T 347-2016 | 气象观测装备编码规则
96 | QX/T 348-2016 | X波段数字化天气雷达
97 | QX/T 371-2017 | 阻塞高压监测指标
98 | GB/T 31165-2014 | 降水自记纸记录数字化
99 | GB/T 33673-2017 | 水平能见度等级
100 | GB/T 33674-2017 | 气象数据集核心元数据
101 | GB/T 33696-2017 | 陆-气和海-气通量观测规范
102 | GB/T 33701-2017 | 长波辐射表
103 | GB/T 33703-2017 | 自动气象站观测规范
104 | GB/T 33704-2017 | 标准总辐射表
105 | GB/T 33706-2017 | 标准直接辐射表
106 | GB/T 33865-2017 | 光合有效辐射表校准方法
107 | GB/T 33866-2017 | 太阳紫外辐射测量 宽带紫外辐射表法
108 | GB/T 34286-2017 | 温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法
109 | GB/T 34287-2017 | 温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法
110 | GB/T 34291-2017 | 应急临时安置房防雷技术规范
111 | GB/T 34293-2017 | 极端低温和降温监测指标
112 | GB/T 34295-2017 | 非职业性一氧化碳中毒气象条件等级
113 | GB/T 34302-2017 | 地面臭氧预警等级
114 | GB/T 34303-2017 | 数值天气预报产品检验规范
115 | QX/T 21—2015 | 农业气象观测记录年报数据文件格式
116 | QX/T 22-2004 | 地面气候资料30年整编常规项目及其统计方法
117 | QX/T 37-2005 | 气象台站历史沿革数据文件格式
118 | QX/T 38-2005 | 气象档案（文献）缩微技术
119 | QX/T 39-2005 | 气象数据集核心元数据
120 | QX/T 93-2017 | 气象数据归档格式 地面气象辐射
121 | QX/T 102-2009 | 气象资料分类与编码
122 | QX/T 115-2010 | 酸雨气象台站历史沿革数据文件格式
123 | QX/T 117-2010 | 地面气象辐射观测资料质量控制
124 | QX/T 118-2010 | 地面气象观测资料质量控制
125 | QX/T 119-2010 | 气象数据归档格式 地面
126 | QX/T 120-2010 | 高空风探测报告编码规范
127 | QX/T 121-2010 | 高空压、温、湿、风探测报告编码规范
128 | QX/T 122-2011 | 船舶自动气象观测数据格式
129 | QX/T 123-2011 | 无线电探空资料质量控制
130 | QX/T 128-2011 | 浮标气象观测数据格式
131 | QX/T 129-2011 | 气象数据传输文件命名
132 | QX/T 133-2011 | 气象要素分类与编码
133 | QX/T 134-2011 | 沙尘暴观测数据归档格式
134 | QX/T 148-2011 | 气象领域高性能计算机系统测试与评估规范
135 | QX/T 155-2012 | 飞机气象观测数据归档格式
136 | QX/T 156-2012 | 风自记纸数字化文件格式
137 | QX/T 157-2012 | 气象电视会商系统技术规范
138 | QX/T 171-2012 | 短消息LED屏气象信息显示规范
139 | QX/T 184-2013 | 纸质气象记录档案整理规范
140 | QX/T 201—2013 | 气象资料拯救指南
141 | QX/T 202—2013 | 表格驱动码气象数据传输文件规范
142 | QX/T 203—2013 | 涉农网站信息分类
143 | QX/T 223—2013 | 气象档案分类与编码
144 | QX/T 233—2014 | 气象数据库存储管理命名
145 | QX/T 234—2014 | 气象数据归档格式 探空
146 | QX/T 286-2015 | 15个时段年最大降水量数据文件格式
147 | QX/T 292-2015 | 农业气象观测资料传输文件格式
148 | QX/T 293-2015 | 农业气象观测资料质量控制 作物
149 | QX/T 342-2016 | 气象灾害预警信息编码规范
150 | QX/T 343-2016 | 气象数据归档格式 自动观测土壤水分
151 | QX/T 349-2016 | 气象立法技术规范
152 | QX/T 350-2016 | 气象信息服务企业信用评价指标及等级划分
153 | QX/T 351-2016 | 气象信息服务单位运行记录规范
154 | QX/T 352-2016 | 气象信息服务单位服务文件归档管理规范
155 | QX/T 353-2016 | 气象信息服务单位年度报告编制规范
156 | QX/T 357-2016 | 气象业务氢气作业安全技术规范
157 | QX/T 361-2016 | 农业气象观测规范 玉米
158 | QX/T 362-2016 | 农业气象观测规范 烟草
159 | QX/T 367-2016 | 地球静止轨道处能量2 MeV以上的电子日积分强度分级
160 | QX/T 368-2016 | 太阳常数和零大气质量下太阳光谱辐照度
161 | QX/T 369-2016 | 核电厂气象观测规范
162 | QX/T 385-2017 | 穿衣气象指数
163 | QX/T 386-2017 | 滑雪气象指数
164 | GB/T 19201-2006 | 热带气旋等级
165 | GB/T 19202-2003 | 热带气旋名称
166 | GB/T 20479-2006 | 沙尘暴天气监测规范
167 | GB/T 20480-2017 | 沙尘天气等级
168 | GB/T 20481-2017 | 气象干旱等级
169 | GB/T 20482-2017 | 牧区雪灾等级
170 | GB/T 20483-2006 | 土地荒漠化监测方法
171 | GB/T 20484-2017 | 冷空气等级
172 | GB/T 20486-2017 | 江河流域面雨量等级
173 | GB/T 20487-2006 | 城市火险气象等级
174 | GB/T 21983-2008 | 暖冬等级
175 | GB/T 21984-2017 | 短期天气预报
176 | GB/T 21987-2017 | 寒潮等级
177 | GB/T 22164-2017 | 公众气象服务 天气图形符号
178 | GB/T 27956-2011 | 中期天气预报
179 | GB/T 27957-2011 | 冰雹等级
180 | GB/T 27958-2011 | 海上大风预警等级
181 | GB/T 27961-2011 | 气象服务分类术语
182 | GB/T 27962-2011 | 气象灾害预警信号图标
183 | GB/T 27964-2011 | 雾的预报等级
184 | GB/T 27965-2011 | 应急气象服务工作流程
185 | GB/T 27966-2011 | 灾害性天气预报警报指南
186 | GB/T 27967-2011 | 公路交通气象预报格式
187 | GB/T 28591-2012 | 风力等级
188 | GB/T 28592-2012 | 降水量等级
189 | GB/T 28593-2012 | 临近天气预报
190 | GB/T 28594-2012 | 沙尘暴天气预警
191 | GB/T 29457-2012 | 高温热浪等级
192 | GB/T 31153-2014 | 小型水力发电站汇水区降水资源气候评价方法
193 | GB/T 31155-2014 | 太阳能资源等级 总辐射
194 | GB/T 31156-2014 | 太阳能资源测量 总辐射
195 | GB/T 31159-2014 | 大气气溶胶观测术语
196 | GB/T 31162-2014 | 地面气象观测场（室）防雷技术规范
197 | GB/T 31163-2014 | 太阳能资源术语
198 | GB/T 31164-2014 | 森林火险气象预警
199 | GB/T 32934-2016 | 全球热带气旋中文名称
200 | GB/T 32935-2016 | 全球热带气旋等级
201 | GB/T 33680-2017 | 暴雨灾害等级
202 | GB/T 34294-2017 | 农村民居防御强降水引发灾害规范
203 | GB/T 34296-2017 | 地面降雹特征调查规范
204 | GB/T 34301-2017 | 龙卷灾害调查技术规范
205 | GB/T 34306-2017 | 干旱灾害等级
206 | QX/T 41-2006 | 空气质量预报
207 | QX/T 76-2007 | 高速公路能见度监测及浓雾的预警预报
208 | QX/T 77-2007 | 森林火险气象等级
209 | QX/T 87-2008 | 紫外线指数预报
210 | QX/T 94-2008 | 寒露风等级
211 | QX/T 97—2008 | 用电需求气象条件等级
212 | QX/T 111-2010 | 高速公路交通气象条件等级
213 | QX/T 113-2010 | 霾的观测和预报等级
214 | QX/T 114-2010 | 能见度等级和预报
215 | QX/T 116-2010 | 重大气象灾害应急响应启动等级
216 | QX/T 142-2011 | 北方草原干旱指标
217 | QX/T 143-2011 | 潮塌等级
218 | QX/T 144-2011 | 东亚冬季风指数
219 | QX/T 147-2011 | 基于手机客户端的气象灾害预警信息播发规范
220 | QX/T 154-2012 | 露天建筑施工现场不利气象条件与安全防范
221 | QX/T 167-2012 | 北方春玉米冷害评估技术规范
222 | QX/T 170-2012 | 台风灾害影响评估技术规范
223 | QX/T 178-2013 | 城市雪灾气象等级
224 | QX/T 179-2013 | 船舶气象导航服务
225 | QX/T 181-2013 | 行业气象服务效益专家评估法
226 | QX/T 204—2013 | 临近天气预报检验
227 | QX/T 212—2013 | 北方草地监测要素与方法
228 | QX/T 227—2014 | 雾的预警等级
229 | QX/T 229—2014 | 风预报检验方法
230 | QX/T 255—2015 | 供暖气象等级
231 | QX/T 274-2015 | 大型活动气象服务指南 工作流程
232 | QX/T 275-2015 | 气象工程项目建议书编制规范
233 | QX/T 276-2015 | 气象工程项目初步设计报告编制规范
234 | QX/T 277-2015 | 气象工程项目可行性研究报告编制规范
235 | QX/T 313-2016 | 气象信息服务基础术语
236 | QX/T 314-2016 | 气象信息服务单位备案规范
237 | QX/T 315-2016 | 气象预报传播规范
238 | QX/T 316-2016 | 气象预报传播质量评价方法及等级划分
239 | QX/T 324-2016 | 花粉过敏气象指数
240 | QX/T 325-2016 | 电网运行气象预报预警服务产品
241 | QX/T 326-2016 | 农村气象灾害预警信息传播指南
242 | QX/T 332-2016 | 气象服务公众满意度
243 | QX/T 333-2016 | 船舶引航气象条件等级
244 | QX/T 334-2016 | 高速铁路运行高影响天气条件等级
245 | QX/T 336-2016 | 气象灾害防御重点单位气象安全保障规范
246 | QX/T 337-2016 | 高清晰度电视气象节目演播室录制技术规范
247 | QX/T 341-2016 | 降雨过程强度等级
248 | QX/T 355-2016 | 电线积冰气象风险等级
249 | QX/T 356-2016 | 气象防灾减灾示范社区建设导则
250 | QX/T 363-2016 | 烤烟气象灾害等级
251 | QX/T 375-2017 | 气象信息服务监督检查规范
252 | QX/T 376-2017 | 气象信息服务投诉处理规范
253 | QX/T 377-2017 | 气象信息传播常用用语
254 | QX/T 378-2017 | 公共气象服务产品文件命名规范
255 | QX/T 380-2017 | 空气负（氧）离子浓度等级
256 | QX/T 383-2017 | 玉米干旱灾害风险评价方法
257 | GB/T 21986-2008 | 农业气候影响评价：农作物气候年型划分方法
258 | GB/T 27963-2011 | 人居环境气候舒适度评价
259 | GB/T 33666-2017 | 厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法
260 | GB/T 33669-2017 | 极端降水监测指标
261 | GB/T 33670-2017 | 气候年景评估方法
262 | GB/T 33671-2017 | 梅雨监测指标
263 | GB/T 33675-2017 | 冷冬等级
264 | GB/T 34297-2017 | 冰冻天气等级
265 | GB/T 34298-2017 | 暴风雪天气等级
266 | GB/T 34307-2017 | 干湿气候等级
267 | GB/T 34816-2017 | 倒春寒气象指标
268 | QX/T 90-2008 | 树木年轮气候研究树轮采样规范
269 | QX/T 152-2012 | 气候季节划分
270 | QX/T 153-2012 | 树木年轮灰度资料采集规范
271 | QX/T 228—2014 | 区域性高温天气过程等级划分
272 | QX/T 242—2014 | 城市总体规划气候可行性论证技术规范
273 | QX/T 280-2015 | 极端高温监测指标
274 | QX/T 302-2015 | 极端低温监测指标
275 | QX/T 303-2015 | 极端降水监测指标
276 | QX/T 304-2015 | 西北太平洋副热带高压监测指标
277 | QX/T 370-2017 | 厄尔尼诺/拉尼娜事件判别方法
278 | QX/T 372-2017 | 酸雨和酸雨区等级
279 | QX/T 393-2017 | 冷空气过程监测指标
280 | QX/T 394-2017 | 东亚副热带夏季风监测指标
281 | QX/T 395-2017 | 中国雨季监测指标 华南汛期
282 | QX/T 396-2017 | 中国雨季监测指标 西南雨季
283 | GB/T 33700-2017 | 地基导航卫星遥感水汽观测规范
284 | QX/T 96—2008 | 积雪遥感监测技术导则
285 | QX/T 127-2011 | 气象卫星定量产品质量评价指标和评估报告要求
286 | QX/T 137-2011 | 气象卫星产品分层数据格式
287 | QX/T 139-2011 | 卫星大气垂直探测资料的格式和文件命名
288 | QX/T 140-2011 | 卫星遥感洪涝监测技术导则
289 | QX/T 141-2011 | 卫星遥感沙尘暴天气监测技术导则
290 | QX/T 158-2012 | 气象卫星数据分级
291 | QX/T 176-2012 | 遥感卫星光学辐射校正场数据格式
292 | QX/T 177-2012 | 中尺度对流系统卫星遥感监测技术导则
293 | QX/T 187-2013 | 射出长波辐射产品标定校准方法
294 | QX/T 188-2013 | 卫星遥感植被监测技术导则
295 | QX/T 195—2013 | 电离层垂直探测规范
296 | QX/T 196—2013 | 静止气象卫星及其地面应用系统运行故障等级
297 | QX/T 205—2013 | 中国气象卫星名词术语
298 | QX/T 206—2013 | 卫星低光谱分辨率红外仪器性能指标计算方法
299 | QX/T 207—2013 | 湖泊蓝藻水华卫星遥感监测技术导则
300 | QX/T 208—2013 | 气象卫星地面应用系统遥测遥控数据格式规范
301 | QX/T 209—2013 | 8025-8400MHz频带卫星地球探测业务使用规范
302 | QX/T 237—2014 | 风云极轨系列气象卫星核心元数据
303 | QX/T 238—2014 | 风云三号A/B/C气象卫星数据广播和接收规范
304 | QX/T 250—2014 | 气象卫星产品术语
305 | QX/T 251—2014 | 风云三号气象卫星L0和L1数据质量等级
306 | QX/T 266—2015 | 气象卫星光学遥感器场地辐射校正星地同步观测规范
307 | QX/T 267—2015 | 卫星遥感雾监测产品制作技术导则
308 | QX/T 327-2016 | 气象卫星数据分类与编码规范
309 | QX/T 284-2015 | 甘蔗长势卫星遥感评估技术规范
310 | QX/T 344-2016 | 卫星遥感火情监测方法 第1部分：总则
311 | QX/T 345-2016 | 极轨气象卫星及其地面应用系统运行故障等级
312 | QX/T 364-2016 | 卫星遥感冬小麦长势监测图形产品制作规范
313 | QX/T 365-2016 | 气象卫星接收时间表格式
314 | QX/T 373-2017 | 气象卫星数据共享服务评估方法
315 | QX/T 374-2017 | 风云二号卫星地面应用系统运行成功率统计方法
316 | QX/T 379-2017 | 卫星遥感南海夏季风爆发监测技术导则
317 | QX/T 387-2017 | 气象卫星数据文件名命名规范
318 | QX/T 388-2017 | 静止气象卫星红外波段交叉定标技术规范
319 | QX/T 389-2017 | 卫星遥感海冰监测产品规范
320 | GB/T 31154-2014 | 太阳Hα耀斑分级
321 | GB/T 31157-2014 | 太阳软X射线耀斑强度分级
322 | GB/T 31158-2014 | 电离层电子总含量（TEC）扰动分级
323 | GB/T 31160-2014 | 地磁暴强度等级
324 | GB/T 31161-2014 | 太阳质子事件强度分级
325 | QX/T 130-2011 | 电离层突然骚扰分级
326 | QX/T 135-2011 | 太阳活动水平分级
327 | QX/T 159-2012 | 地基傅立叶变换高光谱仪大气光谱观测规范
328 | QX/T 175-2012 | 风云二号静止气象卫星S-VISSR数据接收系统
329 | QX/T 239—2014 | 地磁活动水平分级
330 | QX/T 252—2014 | 电离层术语
331 | QX/T 285-2015 | 电离层闪烁指数数据格式
332 | QX/T 294-2015 | 太阳射电流量观测规范
333 | QX/T 295-2015 | 空间天气短期预报检验方法
334 | QX/T 296-2015 | 风云卫星地面应用系统工程项目转业务运行流程
335 | QX/T 366-2016 | 太阳质子事件现报规范
336 | GB/T 21985-2008 | 主要农作物高温危害温度指标
337 | GB/T 27959-2011 | 南方水稻、油菜和柑桔低温灾害
338 | GB/T 29366-2012 | 北方牧区草原干旱等级
339 | GB/T 32136-2015 | 农业气象干旱等级
340 | GB/T 32752-2016 | 农田渍涝气象等级
341 | GB/T 32779-2016 | 超级杂交稻制种气候风险等级
342 | GB/T 34808-2017 | 农业气象观测规范 大豆
343 | GB/T 34809-2017 | 甘蔗干旱灾害等级
344 | GB/T 34810-2017 | 作物节水灌溉气象等级 玉米
345 | GB/T 34811-2017 | 作物节水灌溉气象等级 小麦
346 | GB/T 34812-2017 | 作物节水灌溉气象等级 棉花
347 | GB/T 34813-2017 | 作物节水灌溉气象等级 大豆
348 | GB/T 34814-2017 | 草地气象监测评价方法
349 | GB/T 34815-2017 | 植被生态质量气象评价指数
350 | GB/T 34817-2017 | 农业干旱预警等级
351 | GB/T 34818-2017 | 农田水分盈亏量的计算方法
352 | GB/T 34967-2017 | 北方水稻低温冷害等级
353 | QX/T 75-2007 | 土壤湿度的微波炉测定
354 | QX/T 81-2007 | 小麦干旱灾害等级
355 | QX/T 82-2007 | 小麦干热风灾害等级
356 | QX/T 88-2008 | 作物霜冻害等级
357 | QX/T 98-2008 | 早稻播种育秧期低温阴雨等级
358 | QX/T 107-2009 | 冬小麦、油菜涝渍等级
359 | QX/T 168-2012 | 龙眼寒害等级
360 | QX/T 169-2012 | 橡胶寒害等级
361 | QX/T 182-2013 | 水稻冷害评估技术规范
362 | QX/T 183-2013 | 北方草原干旱评估技术规范
363 | QX/T 197—2013 | 柑橘冻害等级
364 | QX/T 198—2013 | 杨梅冻害等级
365 | QX/T 199—2013 | 香蕉寒害评估技术规范
366 | QX/T 200—2013 | 生态气象术语
367 | QX/T 224—2013 | 龙眼暖害等级
368 | QX/T 249—2014 | 淡水养殖气象观测规范
369 | QX/T 258—2015 | 荔枝寒害评估
370 | QX/T 259—2015 | 北方春玉米干旱等级
371 | QX/T 260—2015 | 北方夏玉米干旱等级
372 | QX/T 261—2015 | 设施农业小气候观测规范 日光温室和塑料大棚
373 | QX/T 281-2015 | 枇杷冻害等级
374 | QX/T 282-2015 | 农业气象观测规范 枸杞
375 | QX/T 283-2015 | 枸杞炭疽病发生气象等级
376 | QX/T 298-2015 | 农业气象观测规范 柑橘
377 | QX/T 299-2015 | 农业气象观测规范 冬小麦
378 | QX/T 300-2015 | 农业气象观测规范 马铃薯
379 | QX/T 301-2015 | 林业气象观测规范 第4部分：森林地被可燃物含水量观测
380 | QX/T 335-2016 | 主要粮食作物产量年景等级
381 | QX/T 381.1-2017 | 农业气象术语 第1部分：农业气象基础
382 | QX/T 382-2017 | 设施蔬菜小气候数据应用存储规范
383 | QX/T 392-2017 | 富士系苹果花期冻害等级
384 | GB/T 33679-2017 | 人工影响天气用燃烧剂和致冷剂的存储技术条件
385 | GB/T 34292-2017 | 人工防雹作业预警响应
386 | GB/T 34304-2017 | 人工防雹作业预警等级
387 | QX/T 17-2003 | 37mm高炮防雹增雨作业安全技术规范
388 | QX/T 18-2003 | 人工影响天气作业用37mm高射炮技术检测规范
389 | QX/T 99-2008 | 增雨防雹火箭作业系统安全操作规范
390 | QX/T 151-2012 | 人工影响天气作业术语
391 | QX/T 165-2012 | 人工影响天气作业用37mm高炮安全操作规范
392 | QX/T 185-2013 | 人工影响天气藏语术语
393 | QX/T 256—2015 | 37 mm 高炮人工影响天气作业点安全射界图绘制规范
394 | QX/T 297-2015 | 地面人工影响天气作业安全管理要求
395 | QX/T 328-2016 | 人工影响天气作业用弹药保险柜
396 | QX/T 329-2016 | 人工影响天气地面作业站建设规范
397 | QX/T 338-2016 | 火箭增雨防雹作业岗位规范
398 | QX/T 339-2016 | 高炮火箭防雹作业点记录规范
399 | QX/T 340-2016 | 人工影响天气地面作业单位安全检查规范
400 | QX/T 354-2016 | 烟花爆竹燃放气象条件等级
401 | QX/T 358-2016 | 增雨防雹高炮系统技术要求
402 | QX/T 359-2016 | 增雨防雹火箭系统技术要求
403 | QX/T 360-2016 | 碘化银类人工影响天气催化剂静态检测规范
404 | QX/T 390-2017 | 人工影响天气作业用37mm高炮维修技术规范
405 | GB/T 21431-2008 | 建筑物防雷装置检测技术规范
406 | GB/T 32936-2016 | 爆炸危险场所雷击风险评价方法
407 | GB/T 32937-2016 | 爆炸和火灾危险场所防雷装置检测技术规范
408 | GB/T 32938-2016 | 防雷装置检测服务规范
409 | GB/T 33676-2017 | 通信局(站)防雷装置检测技术规范
410 | GB/T 34312-2017 | 雷电灾害应急处置规范
411 | QX/2-2016 | 新一代天气雷达站防雷技术规范
412 | QX 3-2000 | 气象信息系统雷击电磁脉冲防护规范
413 | QX 4—2015 | 气象台（站）防雷技术规范
414 | QX 10.1-2002 | 电涌保护器 第1部分：性能要求和试验方法
415 | QX/T 10.2-2007 | 电涌保护器第二部分：在低压电器系统中的选择和使用原则
416 | QX/T 10.3-2007 | 电涌保护器第三部分：在电子系统信号网络中的选择和使用原则
417 | QX 30-2004 | 自动气象站场室防雷技术规范
418 | QX/T 79-2007 | 闪电监测定位系统 第1部分：技术条件
419 | QX/T 79.2-2013 | 闪电监测定位系统 第2部分：观测方法
420 | QX/T 79.3-2013 | 闪电监测定位系统 第3部分：验收规定
421 | QX/T 85-2007 | 雷电灾害风险评估技术规范
422 | QX/T 103-2017 | 雷电灾害调查技术规范
423 | QX/T 104-2009 | 接地降阻剂
424 | QX/T 105-2009 | 防雷装置施工质量监督与验收规范
425 | QX/T 106-2009 | 防雷装置设计技术评价规范
426 | QX/T 109-2009 | 城镇燃气防雷技术规范
427 | QX/T 149-2011 | 新建建筑物防雷装置检测报告编制规范
428 | QX/T 150-2011 | 煤炭工业矿井防雷设计规范
429 | QX/T 160-2012 | 爆炸和火灾危险环境雷电防护安全评价技术规范
430 | QX/T 161-2012 | 地基GPS接收站防雷技术规范
431 | QX/T 162-2012 | 风廓线雷达站防雷技术规范
432 | QX/T 166-2012 | 防雷工程专业设计常用图形符号
433 | QX/T 186-2013 | 安全防范系统雷电防护要求及检测技术规范
434 | QX/T 189-2013 | 文物建筑防雷技术规范
435 | QX/T 190—2013 | 高速公路设施防雷设计规范
436 | QX/T 191—2013 | 雷电灾情统计规范
437 | QX/T 210—2013 | 城市景观照明设施防雷技术规范
438 | QX/T 211—2013 | 高速公路设施防雷装置检测技术规范
439 | QX/T 225—2013 | 索道工程防雷技术规范
440 | QX/T 226—2013 | 人工影响天气作业点防雷技术规范
441 | QX/T 230—2014 | 中小学校雷电防护技术规范
442 | QX/T 231—2014 | 古树名木防雷技术规范
443 | QX/T 232—2014 | 防雷装置定期检测报告编制规范
444 | QX/T 245—2014 | 雷电灾害应急处置规范
445 | QX/T 246—2014 | 建筑施工现场雷电安全技术规范
446 | QX/T 262—2015 | 雷电临近预警技术指南
447 | QX/T 263—2015 | 太阳能光伏系统防雷技术规范
448 | QX/T 264—2015 | 旅游景区雷电灾害防御技术规范
449 | QX/T 265—2015 | 输气管道系统防雷装置检测技术规范
450 | QX/T 287-2015 | 家用太阳热水系统防雷技术规范
451 | QX/T 309-2015 | 防雷安全管理规范
452 | QX/T 310-2015 | 煤化工装置防雷设计规范
453 | QX/T 311-2015 | 大型浮顶油罐防雷装置检测规范
454 | QX/T 312-2015 | 风力发电机组防雷装置检测技术规范
455 | QX/T 317-2016 | 防雷装置检测质量考核通则
456 | QX/T 318-2016 | 防雷装置检测机构信用评价规范
457 | QX/T 319-2016 | 防雷装置检测文件归档整理规范
458 | QX/T 330-2016 | 大型桥梁防雷设计规范
459 | QX/T 331-2016 | 智能建筑防雷设计规范
460 | QX/T 384-2017 | 防雷工程专业设计方案编制导则
461 | QX/T 398-2017 | 防雷装置设计审核和竣工验收行政处罚规范
462 | QX/T 399-2017 | 供水系统防雷技术规范
463 | GB/T 31724-2015 | 风能资源术语
464 | GB/T 33677-2017 | 太阳能资源等级 直接辐射
465 | GB/T 33691-2017 | 杯式测风仪测试方法
466 | GB/T 33698-2017 | 太阳能资源测量 直接辐射
467 | GB/T 33699-2017 | 太阳能资源测量 散射辐射
468 | GB/T 33872-2017 | 太阳能资源观测站分类指南
469 | GB/T 34309-2017 | 登陆台风近地边界层增强观测技术指南
470 | GB/T 34325-2017 | 太阳能资源数据准确性评判方法
471 | QX/T 73-2007 | 风电场风测量仪器检测规范
472 | QX/T 74-2007 | 风电场气象观测及资料审核、订正技术规范
473 | QX/T 89-2008 | 太阳能资源评估方法
474 | QX/T 243—2014 | 风电场风速预报准确率评判方法
475 | QX/T 244—2014 | 太阳能光伏发电功率短期预报方法
476 | QX/T 308-2015 | 分散式风力发电风能资源评估技术导则
477 | QX/T 391-2017 | 日光温室气象要素预报方法
478 | QX/T 397-2017 | 太阳能光伏发电规划编制规定
479 | GB/T 19117-2017 | 酸雨观测规范
480 | GB/T 31705-2015 | 气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测方法
481 | GB/T 31707-2015 | 气相色谱法本底大气一氧化碳浓度在线观测数据处理方法
482 | GB/T 31709-2015 | 气相色谱法本底大气二氧化碳和甲烷浓度在线观测数据处理方法
483 | GB/T 33867-2017 | 光合有效辐射测量 半球向辐射表法
484 | GB/T 33868-2017 | 紫外辐射表校准方法
485 | GB/T 33869-2017 | 绝对直接辐射表比对方法
486 | GB/T 34299-2017 | 大气自净能力等级
487 | GB/T 34415-2017 | 大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统
488 | QX/T 67-2007 | 本底大气二氧化碳浓度瓶采样测定方法 非色散红外法
489 | QX/T 68-2007 | 大气黑碳气溶胶观测 光学衰减方法
490 | QX/T 69-2007 | 大气浑浊度观测 太阳光度计方法
491 | QX/T 70-2007 | 大气气溶胶元素碳与有机碳测定 热光分析方法
492 | QX/T 71-2007 | 地面臭氧观测规范
493 | QX/T 72-2007 | 大气亚微米颗粒物粒度普分布 电迁移分析法
494 | QX/T 124-2011 | 大气成分观测资料分类与编码
495 | QX/T 125-2011 | 温室气体本底观测术语
496 | QX/T 132-2011 | 大气成分观测数据格式
497 | QX/T 164-2012 | 温室气体玻璃瓶采样方法
498 | QX/T 174-2012 | 大气成分站选址要求
499 | QX/T 213—2013 | 温室气体玻璃采样瓶预处理和后处理方法
500 | QX/T 214—2013 | 卤代温室气体不锈钢采样罐预处理和后处理方法
501 | QX/T 215—2013 | 一氧化碳、二氧化碳和甲烷标气制备方法
502 | QX/T 216—2013 | 大气中甲醛测定 酚试剂分光光度法
503 | QX/T 217—2013 | 大气中氨（铵）测定 靛酚蓝分光光度法
504 | QX/T 218—2013 | 大气中挥发性有机物测定 采样罐采样和气相色谱/质谱联用分析法
505 | QX/T 240—2014 | 光化学烟雾判识
506 | QX/T 241—2014 | 光化学烟雾等级
507 | QX/T 248—2014 | 固定式水电解制氢设备监测系统技术要求
508 | QX/T 269-2015 | 气溶胶污染气象条件指数（PLAM）
509 | QX/T 270-2015 | CE318太阳光度计观测规程
510 | QX/T 271-2015 | 光学衰减法大气颗粒物吸收光度仪维护与校准周期
511 | QX/T 272-2015 | 大气二氧化硫监测方法 紫外荧光法
512 | QX/T 273-2015 | 大气一氧化碳监测方法 红外气体滤光相关法
513 | QX/T 305-2015 | 直径47mm大气气溶胶滤膜称量技术规范
514 | QX/T 306-2015 | 大气气溶胶散射系数观测 积分浊度法
515 | QX/T 307-2015 | 大气气溶胶质量浓度观测 锥管振荡微天平法
516 | QX/T 145-2011 | 气象节目播音员主持人气象专业资格认证
517 | QX/T 146-2011 | 中国气象频道省级节目插播
518 | QX/T 180-2013 | 气象服务图形产品色域
519 | QX/T 192—2013 | 气象服务电视产品图形
520 | QX/T 236—2014 | 电视气象节目常用天气系统图形符号
521 | QX/T 254—2014 | 气象影视资料编目规范
522 | QX/T 268—2015 | 电视气象信息服务节目综合评价方法
523 | QX/T 278-2015 | 中国气象频道安全播出规范
524 | QX/T 279-2015 | 电视气象新闻素材交换文件规范
525 | QX/T 309-2017 | 防雷安全管理规范
526 | QX/T 400-2017 | 防雷安全检查规程
527 | QX/T 401-2017 | 雷电防护装置检测单位质量管理体系建设规范
528 | QX/T 402-2017 | 雷电防护装置检测单位监督检查规范
529 | QX/T 403-2017 | 雷电防护装置检测单位年度报告规范
530 | QX/T 404-2017 | 电涌保护器产品质量监督抽查规范
531 | QX/T 405-2017 | 雷电灾害风险区划技术指南
532 | QX/T 406-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业要求
533 | QX/T 407-2017 | 雷电防护装置检测专业技术人员职业能力评价
534 | QX/T 408-2017 | 基于CAP的气象灾害预警信息文件格式 网站
535 | QX/T 409-2017 | 农业气象观测规范 番茄
536 | QX/T 410-2017 | 茶树霜冻害等级
537 | QX/T 411-2017 | 茶叶气候品质评价
538 | QX/T 412-2017 | 卫星遥感监测技术导则 霾
539 | QX/T 413-2018 | 空气污染扩散气象条件等级
540 | QX/T 414-2018 | 公路交通高影响天气预警等级
541 | QX/T 415-2018 | 公路交通行车气象指数
542 | QX/T 416-2018 | 强对流天气等级
543 | QX/T 417-2018 | 北斗卫星导航系统气象信息传输规范
544 | QX/T 418-2018 | 高空气象观测数据格式 BUFR编码
545 | QX/T 419-2018 | 空气负离子观测规范 电容式吸入法
546 | QX/T 420-2018 | 气象用固定式水电解制氢系统
547 | QX/T 421-2018 | 飞机人工增雨（雪）作业宏观记录规范
548 | QX/T 422-2018 | 人工影响天气地面高炮、火箭作业空域申报信息格式
549 | QX/T 423-2018 | 气候可行性论证规范 报告编制
550 | QX/T 424-2018 | 气候可行性论证规范 机场工程气象参数统计
551 | QX/T 458-2018 | 气象探测资料汇交规范
552 | QX/T 459-2018 | 气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达
553 | QX/T 460-2018 | 卫星遥感产品图布局规范
554 | QX/T 461-2018 | C波段多普勒天气雷达
555 | QX/T 462-2018 | C波段双线偏振多普勒天气雷达
556 | QX/T 463-2018 | S波段多普勒天气雷达
557 | QX/T 464-2018 | S波段双线偏振多普勒天气雷达
558 | QX/T 465-2018 | 区域自动气象站维护技术规范
559 | QX/T 466-2018 | 微型固定翼无人机机载气象探测系统技术要求
560 | QX/T 467-2018 | 微型下投式气象探空仪技术要求
561 | QX/T 468-2018 | 农业气象观测规范 水稻
562 | QX/T 469-2018 | 气候可行性论证规范 总则
563 | QX/T 470-2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范 山洪
564 | QX/T 31-2018 | 气象建设项目竣工验收规范 | QX/T 31-2005
565 | QX/T 105-2018 | 雷电防护装置施工质量验收规范 | QX/T 105-2009
566 | QX/T 116-2018 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | QX/T 116-2010
567 | QX/T 451-2018 | 暴雨诱发的中小河流洪水气象风险预警等级
568 | QX/T 452-2018 | 基本气象资料和产品提供规范
569 | QX/T 453-2018 | 基本气象资料和产品使用规范
570 | QX/T 454-2018 | 卫星遥感秸秆焚烧过火区面积估算技术导则
571 | QX/T 455-2018 | 便携式自动气象站
572 | QX/T 456-2018 | 初霜冻日期早晚等级
573 | QX/T 457-2018 | 气候可行性论证规范 气象观测资料加工处理
574 | QX/T 85-2018 | 雷电灾害风险评估技术规范 | QX/T 85-2007
575 | QX/T 10.1-2018 | 电涌保护器 第1部分：性能要求和试验方法 | QX/T 10.1-2002
576 | QX/T 10.2-2018 | 电涌保护器 第2部分：在低压电气系统中的选择和使用原则 | QX/T 10.2-2007
577 | GB/T 20524-2018 | 农林小气候观测仪 | GB/T 20524-2006
578 | GB/T 37274-2018 | 人工影响天气火箭作业点安全射界图绘制规范
579 | QX/T 433-2018 | 国家突发事件预警信息发布系统与应急广播系统信息交互要求
580 | QX/T 434-2018 | 雪深自动观测规范
581 | QX/T 435-2018 | 农业气象数据库设计规范
582 | QX/T 436-2018 | 气候可行性论证规范 抗风参数计算
583 | QX/T 437-2018 | 气候可行性论证规范 城市通风廊道
584 | QX/T 425-2018 | 系留气球升放安全规范
585 | QX/T 426-2018 | 气候可行性论证规范 资料收集
586 | QX/T 427-2018 | 地面气象观测数据格式 BUFR 编码
587 | QX/T 428-2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范 中小河流洪水
588 | QX/T 429-2018 | 温室气体 二氧化碳和甲烷观测规范 离轴积分腔输出光谱法
589 | QX/T 430-2018 | 烟花爆竹生产企业防雷技术规范
590 | QX/T 431-2018 | 雷电防护技术文档分类与编码
591 | QX/T 432-2018 | 气象科技成果认定规范
592 | QX/T 89-2018 | 太阳能资源评估方法 | QX/T 89-2008
593 | QX/T 458-2018 | 气象探测资料汇交规范
594 | QX/T 459-2018 | 气象视频节目中国地图地理要素的选取与表达
595 | QX/T 460-2018 | 卫星遥感产品图布局规范
596 | QX/T 461-2018 | C波段多普勒天气雷达
597 | QX/T 462-2018 | C波段双线偏振多普勒天气雷达
598 | QX/T 463-2018 | S波段多普勒天气雷达
599 | QX/T 464-2018 | S波段双线偏振多普勒天气雷达
600 | QX/T 465-2018 | 区域自动气象站维护技术规范
601 | QX/T 466-2018 | 微型固定翼无人机机载气象探测系统技术要求
602 | QX/T 467-2018 | 微型下投式气象探空仪技术要求
603 | QX/T 468-2018 | 农业气象观测规范 水稻
604 | QX/T 469-2018 | 气候可行性论证规范 总则
605 | QX/T 470-2018 | 暴雨诱发灾害风险普查规范 山洪
606 | QX/T 31-2018 | 气象建设项目竣工验收规范 | QX/T 31-2005
607 | QX/T 105-2018 | 雷电防护装置施工质量验收规范 | QX/T 105-2009
608 | QX/T 116-2018 | 重大气象灾害应急响应启动等级 | QX/T 116-2010
609 | QX/T 471-2019 | 人工影响天气作业装备与弹药标识编码技术规范
610 | QX/T 472-2019 | 人工影响天气炮弹运输存储要求
611 | QX/T 473-2019 | 螺旋桨式飞机机载焰剂型人工增雨催化作业装备技术要求
612 | QX/T 474-2019 | 卫星遥感监测技术导则 水稻长势
613 | QX/T 475-2019 | 空气负离子自动测量仪技术要求 电容式吸入法
614 | QX/T 476-2019 | 气溶胶PM10、PM2.5质量浓度观测规范 贝塔射线法
615 | QX/T 477-2019 | 沙尘暴、扬沙和浮尘的观测识别
616 | QX/T 478-2019 | 龙卷强度等级
617 | QX/T 479-2019 | PM2.5气象条件评估指数(EMI)
618 | QX/T 480-2019 | 公路交通气象监测服务产品格式
619 | QX/T 481-2019 | 暴雨诱发中小河流洪水、山洪和地质灾害气象风险预警服务图形
620 | QX/T 482-2019 | 非职业性一氧化碳中毒气象条件预警等级
621 | QX/T 483-2019 | 日晒盐生产的塑苫气象服务规范
622 | QX/T 484-2019 | 地基闪电定位站观测数据格式
623 | QX/T 485-2019 | 气象观测站分类及命名规则
624 | QX/T 486-2019 | 农产品气候品质认证技术规范
625 | QX/T 82-2019 | 小麦干热风灾害等级 | QX/T 82-2007
626 | QX/T 500-2019 | 避暑旅游气候适宜度评价方法
627 | QX/T 501-2019 | 高空气候资料统计方法
628 | QX/T 502-2019 | 电离层闪烁仪技术要求
629 | QX/T 503-2019 | 气象专用技术装备功能规格需求书编写规则
630 | QX/T 504-2019 | 地基多通道微波辐射计
631 | QX/T 505-2019 | 人工影响天气作业飞机通用技术要求
632 | QX/T 506-2019 | 气候可行性论证规范 机构信用评价
633 | QX/T 507-2019 | 气候预测检验 厄尔尼诺/拉尼娜
634 | QX/T 508-2019 | 大气气溶胶碳组分膜采样分析规范
635 | QX/T 509-2019 | GRIMM 180颗粒物浓度监测仪标校规范
636 | QX/T 510-2019 | 大气成分观测数据质量控制方法 反应性气体
637 | QX/T 208-2019 | 气象卫星地面系统遥测数据格式规范 | QX/T 208-2013
638 | QX/T 344.2-2019 | 卫星遥感火情监测方法 第2部分：火点判识
639 | QX/T 487-2019 | 暴雨诱发的地质灾害气象风险预警等级
640 | QX/T 488-2019 | 蒙古语气象服务常用用语
641 | QX/T 489-2019 | 降雨过程等级
642 | QX/T 490-2019 | 电离层测高仪技术要求
643 | QX/T 491-2019 | 地基电离层闪烁观测规范
644 | QX/T 492-2019 | 大型活动气象服务指南 人工影响天气
645 | QX/T 493-2019 | 人工影响天气火箭弹运输存储要求
646 | QX/T 494-2019 | 陆地植被气象与生态质量监测评价等级
647 | QX/T 495-2019 | 中国雨季监测指标 华北雨季
648 | QX/T 496-2019 | 中国雨季监测指标 华西秋雨
649 | QX/T 497-2019 | 气候可行性论证规范 数值模拟与再分析资料应用
650 | QX/T 498-2019 | 地铁雷电防护装置检测技术规范
651 | QX/T 499-2019 | 道路交通电子监控系统防雷技术规范
652 | QX/T 83-2019 | 移动气象台建设规范 | QX/T 83-2007
653 | QX/T 211-2019 | 高速公路设施防雷装置检测技术规范 | QX/T 211-2013
654 | QX/T 232-2019 | 雷电防护装置定期检测报告编制规范 | QX/T 232-2014
655 | QX/T 238-2019 | 风云三号B/C/D气象卫星数据广播和接收技术规范 | QX/T 238-2014
656 | GB/T 20524-2018 | 农林小气候观测仪 | GB/T 20524-2006
657 | GB/T 37274-2018 | 人工影响天气火箭作业点安全射界图绘制规范
658 | GB/T 20487-2018 | 城市火险气象等级 | GB/T 20487-2006
659 | GB/T 36742-2018 | 气象灾害防御重点单位气象安全保障规范
660 | GB/T 36743-2018 | 森林火险气象等级
661 | GB/T 36744-2018 | 紫外线指数预报方法
662 | GB/T 36745-2018 | 台风涡旋测风数据判别规范
663 | GB/T 37301-2019 | 地面气象资料服务产品技术规范
664 | GB/T 37302-2019 | 天气预报检验 风预报
665 | GB/T 37411-2019 | 天气雷达选址规定
666 | GB/T 37467-2019 | 气象仪器术语
667 | GB/T 37468-2019 | 直接辐射表
668 | GB/T 37523-2019 | 风电场气象观测资料审核、插补与订正技术规范
669 | GB/T 37525-2019 | 太阳直接辐射计算导则
670 | GB/T 37526-2019 | 太阳能资源评估方法
671 | GB/T 37527-2019 | 基于手机客户端的预警信息播发规范
672 | GB/T 37529-2019 | 城市总体规划气候可行性论证技术
673 | GB/T 37744-2019 | 水稻热害气象等级
674 | DB61/T 336-2003 | 生态环境建设工程3S技术监测规程
675 | DB61/T 443.1-2008 | 苹果气象灾害第1部分：花期冻害预警等级
676 | DB61/T 443.2-2008 | 苹果气象灾害 第2部分：高温热害预警等级
677 | DB61/T 443.3-2008 | 灾害性天气气候 第3部分：气象干旱等级
678 | DB61/T 442.1-2008 | 灾害性天气气候 第1部分：暴雨等级
679 | DB61/T 442.2-2008 | 灾害性天气气候第2部分：连阴雨等级
680 | DB61/T438-2008 | 救灾过渡安置房防雷技术要求
681 | DB61/T479-2009 | 施放氢气球技术操作规范
682 | DB61/T478-2009 | 雷电灾害鉴定规程
683 | DB61/T482-2009 | 苹果着色期光照条件
684 | DB61/T481-2009 | 温室小气候要素的观测方法
685 | DB61/T480-2009 | 单面日光温室采光结构参数
686 | DB61/T486-2010 | 降水自动观测站选址
687 | DB61/T487-2010 | 高速公路自动气象观测系统设置规范
688 | DB61/T 924-2014 | 人工防雹作业预警等级
689 | DB61/T 441-2014 | 地面人工增雨防雹作业高炮（或火箭）固定作业点建设技术规范
690 | DB61/T 925.1-2014 | 农用天气预报 第1部分：苹果树农药喷洒
691 | DB61/T 925.2-2014 | 农用天气预报 第2部分：苹果套袋、除袋
692 | DB61/T 952-2015 | 城镇燃气场站防雷装置检测技术规范
693 | DB61/T 953-2015 | 雷电灾害风险评估规程
694 | DB61/T 1023-2016 | 中小学校舍雷电防护技术规范
695 | DB61/T 1101-2017 | 陕西黄土高原苹果园双覆盖调水节水技术操作规程
696 | DB61/T 1103-2017 | 防雷工程图纸编制技术规范
（红色标注是修订版）