附件4

陕西省雷电防护装置检测质量项目验证考核表

陕雷核［2024］××××号                                            共   页 第   页

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核方式 | 项目验证 |  |  |
| 考核内容 | 考核分项及其分值 | 扣分说明 | 得分 |
| 检测报告对雷电防护装置真实情况的反映程度 （20分） | 1、受检单位的信息、要素与实际相符。（3分。信息缺少或者与实际出现不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | 2、检测内容、要素与现场相符。（8分。内容缺少或者与实际不相符的，出现1处扣2分） |  |  |
|  | 3、检测项目、要素与原检测报告内容相符。（6分。项目缺少或者出现与报告不相符的，出现1处扣2分） |  |  |
|  | 4、雷电防护装置平面示意图与现场相符。（3分。示意图与现场不相符的，出现1处扣1分） |  |  |
| 检测方法的正确程度 （50分） | 1、现场检测开始前检查仪器，检测过程中未将检测仪器置于存在安全隐患处。（9分。仪器检查，缺少1项扣1分；将仪器置于安全隐患处的，出现一处扣5分） |  |  |
|  | 2、检测工作开始前同受检单位现场确认，对可能存在的安全问题进行交底，在危险区域和对象处设置警示标志。（6分。未安全交底的，扣3分；未设置警示标志的，出现1处扣1分） |  |  |
|  | 3、现场检测时采取安全防护措施，如涉及带电作业提前验电，登高作业时采取有效保护措施。（15分。未有安全防护措施或不符合安全防护措施要求的，出现1次扣5分） |  |  |
|  | 4、现场检测方法得当，仪器操作、数据记录符合现行技术标准的要求。（20分。仪器操作错误，出现1次扣3分；数据记录不符合现行技术标准要求的，出现1处扣1分） |  |  |
| 技术标准依据 （10分） | 1、技术标准完整覆盖检测对象和内容。（5分。缺少1项扣1分） |  |  |
|  | 2、技术标准书写无误，未引用废止技术标准。（5分。书写错误出现1处，扣1分；引用废止技术标准的，不得分） |  |  |
| 检测数据的准确性、与原检测数据一致性 （30分） | 1、现场复测与原检测数据的结果具有同质性。（30分。结果不具有同质性，出现1处扣2分） |  |  |
| 项目验证考核得分 |  |  |  |
| 考核组成员签字 |  |  |  |
| 说明：考核分项无扣分项时，扣分说明栏填“─”，得分为满分。 |  |  |  |